## Líneas 20 507
Name | In Folder | Grid | Terminal i | Terminal j | Length | Name | Rtd.Current | R1 | X1 | B1 | R0 | X0 | B0
|  |  | Busbar | Busbar | km |  | kA | Ohm | Ohm | uS | Ohm | Ohm | uS
300631 | 62 510 | 62 510 | 62 510_Term | 6788874A | 0.0622 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0325 | 0.0284 | 0.2345 | 0.0522 | 0.1164 | 0.1087
300632 | 62 510 | 62 510 | 6784691 | 6784780 | 0.0636 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0332 | 0.029 | 0.2395 | 0.0533 | 0.1189 | 0.1111
300633 | 62 510 | 62 510 | 6784780 | 6784879 | 0.0613 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.032 | 0.028 | 0.2309 | 0.0514 | 0.1146 | 0.1071
300635 | 62 510 | 62 510 | 6784879 | 6791808 | 0.045 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0235 | 0.0205 | 0.1695 | 0.0377 | 0.0841 | 0.0786
300637 | 62 510 | 62 510 | 6791808 | 6791891A | 0.0109 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0057 | 0.005 | 0.0412 | 0.0092 | 0.0204 | 0.0191
300638 | 6791891 | 62 510 | 6791891A | 6791891B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
300639 | 62 510 | 62 510 | 6791891B | 6791981 | 0.0303 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0159 | 0.0139 | 0.1143 | 0.0254 | 0.0568 | 0.053
300640 | 62 510 | 62 510 | 6791981 | 9784888A | 0.0156 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0082 | 0.0071 | 0.0589 | 0.0131 | 0.0292 | 0.0273
300641 | 62 510 | 62 510 | 6791816A | 6791905A | 0.0413 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0216 | 0.0188 | 0.1555 | 0.0346 | 0.0772 | 0.0721
300642 | 6788874 | 62 510 | 6788874A | 6788874B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
300643 | 62 510 | 62 510 | 6791905A | 6791999 | 0.0444 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0232 | 0.0203 | 0.1672 | 0.0372 | 0.083 | 0.0775
300644 | 62 510 | 62 510 | 6791999 | 6792006 | 0.0309 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0161 | 0.0141 | 0.1164 | 0.0259 | 0.0578 | 0.054
300646 | 62 510 | 62 510 | 6792006 | 4223306 | 0.0295 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0123 | 0.0132 | 0.1137 | 0.0216 | 0.055 | 0.0521
300650 | 62 510 | 62 510 | 6788874B | 6788882 | 0.0494 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0258 | 0.0225 | 0.1861 | 0.0414 | 0.0924 | 0.0863
300651 | 62 510 | 62 510 | 6788882 | 6788891A | 0.0601 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0314 | 0.0274 | 0.2263 | 0.0504 | 0.1124 | 0.105
300652 | 62 510 | 62 510 | 6788891B | 6784771 | 0.0132 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0069 | 0.006 | 0.0499 | 0.0111 | 0.0248 | 0.0231
300654 | 62 510 | 62 510 | 4069293A | 6784682C | 0.0765 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.04 | 0.0349 | 0.2882 | 0.0641 | 0.1431 | 0.1337
300655 | 62 510 | 62 510 | 6784771 | 6784852 | 0.06 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0314 | 0.0274 | 0.226 | 0.0503 | 0.1122 | 0.1048
300656 | 62 510 | 62 510 | 6784852 | 6784691 | 0.0627 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0328 | 0.0286 | 0.2363 | 0.0526 | 0.1173 | 0.1096
303104 | 62 510 | 62 510 | 4223314B | 6797644A | 0.037 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0154 | 0.0166 | 0.1426 | 0.0271 | 0.069 | 0.0654
303112 | 62 510 | 62 510 | 6791913 | 6791824 | 0.0273 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0143 | 0.0125 | 0.103 | 0.0229 | 0.0511 | 0.0477
303113 | 62 510 | 62 510 | 6791824 | 6784798A | 0.0126 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0476 | 0.0106 | 0.0236 | 0.0221
303114 | 62 510 | 62 510 | 6784798A | 6784887 | 0.0201 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0105 | 0.0092 | 0.0758 | 0.0169 | 0.0377 | 0.0352
303115 | 6797644 | 62 510 | 6797644A | 6797644B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
303117 | 62 510 | 62 510 | 6791832A | 6791921 | 0.0301 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0157 | 0.0137 | 0.1135 | 0.0252 | 0.0563 | 0.0526
303118 | 6788904 | 62 510 | 6788904A | 6788904B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303119 | 6788904 | 62 510 | 6788904B | 6788904C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303120 | 62 510 | 62 510 | 6788904B | 6788912 | 0.0436 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0228 | 0.0199 | 0.1643 | 0.0366 | 0.0816 | 0.0762
303121 | 62 510 | 62 510 | 6788912 | 6788921 | 0.0604 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0316 | 0.0276 | 0.2277 | 0.0507 | 0.1131 | 0.1056
303122 | 62 510 | 62 510 | 6788921 | 6788939A | 0.0493 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0258 | 0.0225 | 0.1857 | 0.0413 | 0.0922 | 0.0861
303123 | 62 510 | 62 510 | 6788904C | 6788947A | 0.0392 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0205 | 0.0179 | 0.1477 | 0.0329 | 0.0733 | 0.0685
303124 | 62 510 | 62 510 | 6788947A | 6788955 | 0.0532 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0278 | 0.0243 | 0.2003 | 0.0446 | 0.0995 | 0.0929
303125 | 62 510 | 62 510 | 6788955 | 6788971 | 0.0465 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0243 | 0.0212 | 0.1752 | 0.039 | 0.087 | 0.0812
303126 | 62 510 | 62 510 | 6797644B | 6797652A | 0.0431 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0179 | 0.0193 | 0.1657 | 0.0315 | 0.0802 | 0.076
303127 | 62 510 | 62 510 | 6788971 | 6788980 | 0.049 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0256 | 0.0224 | 0.1847 | 0.0411 | 0.0917 | 0.0856
303128 | 62 510 | 62 510 | 6788980 | 6790224B | 0.0189 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0099 | 0.0086 | 0.0711 | 0.0158 | 0.0353 | 0.033
303130 | 62 510 | 62 510 | 6788980 | 6788998 | 0.0029 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0107 | 0.0024 | 0.0053 | 0.005
303131 | 62 510 | 62 510 | 6788998 | 6789129 | 0.0544 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0284 | 0.0248 | 0.205 | 0.0456 | 0.1018 | 0.0951
303132 | 62 510 | 62 510 | 6789129 | 6789111A | 0.0513 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0268 | 0.0234 | 0.1931 | 0.043 | 0.0959 | 0.0895
303133 | 6789111 | 62 510 | 6789111A | 6789111B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303135 | 62 510 | 62 510 | 6789111B | 6790208A | 0.0149 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0124 | 0.0071 | 0.0538 | 0.0171 | 0.0281 | 0.0255
303137 | 6797652 | 62 510 | 6797652A | 6797652B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
303139 | 62 510 | 62 510 | 6788998 | 6789013A | 0.0551 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0457 | 0.0261 | 0.1991 | 0.0631 | 0.104 | 0.0944
303140 | 62 510 | 62 510 | 6789013A | 6789021 | 0.0506 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.042 | 0.024 | 0.1828 | 0.058 | 0.0955 | 0.0867
303141 | 62 510 | 62 510 | 9125337 | 6789030A | 0.0052 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0043 | 0.0025 | 0.0188 | 0.006 | 0.0098 | 0.0089
303142 | 62 510 | 62 510 | 6789021 | 9125337 | 0.0415 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0345 | 0.0197 | 0.1501 | 0.0476 | 0.0784 | 0.0711
303143 | 62 510 | 62 510 | 6789048 | 1026321A | 0.0446 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0233 | 0.0204 | 0.1679 | 0.0374 | 0.0834 | 0.0779
303144 | 62 510 | 62 510 | 8939896 | 6789056A | 0.0027 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0101 | 0.0022 | 0.005 | 0.0047
303145 | 6789056 | 62 510 | 6789056A | 6789056B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303147 | 62 510 | 62 510 | 8939896 | 6790836 | 0.0139 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0116 | 0.0066 | 0.0504 | 0.016 | 0.0263 | 0.0239
303149 | 62 510 | 62 510 | 6790836 | 6790828 | 0.023 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0191 | 0.0109 | 0.0833 | 0.0264 | 0.0435 | 0.0395
303150 | 62 510 | 62 510 | 6790828 | 6790810 | 0.0304 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0252 | 0.0144 | 0.1098 | 0.0348 | 0.0573 | 0.052
303151 | 62 510 | 62 510 | 6790810 | 6790801 | 0.0184 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0152 | 0.0087 | 0.0664 | 0.021 | 0.0347 | 0.0315
303152 | 62 510 | 62 510 | 6790801 | 6790798A | 0.0314 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0261 | 0.0149 | 0.1135 | 0.036 | 0.0593 | 0.0538
303153 | 6790798 | 62 510 | 6790798A | 6790798B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303154 | 6790798 | 62 510 | 6790798B | 6790798C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303155 | 62 510 | 62 510 | 6790798A | 6790780 | 0.0277 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.023 | 0.0131 | 0.1002 | 0.0318 | 0.0523 | 0.0475
303157 | 62 510 | 62 510 | 6790780 | 6790771 | 0.0321 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0266 | 0.0152 | 0.1159 | 0.0367 | 0.0605 | 0.0549
303158 | 62 510 | 62 510 | 6790771 | 6790755A | 0.0177 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0147 | 0.0084 | 0.0639 | 0.0203 | 0.0334 | 0.0303
303160 | 6790755 | 62 510 | 6790755A | 6790755B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303161 | 62 510 | 62 510 | 6790755B | 6790925A | 0.0278 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0231 | 0.0132 | 0.1006 | 0.0319 | 0.0525 | 0.0477
303165 | 62 510 | 62 510 | 6790879 | 6790887 | 0.0284 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0375 | 0.0139 | 0.0986 | 0.0464 | 0.054 | 0.0477
303166 | 62 510 | 62 510 | 6790887 | 6790895 | 0.0517 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0683 | 0.0254 | 0.1797 | 0.0846 | 0.0985 | 0.087
303167 | 62 510 | 62 510 | 6790895 | 6790909A | 0.0574 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0758 | 0.0282 | 0.1995 | 0.0939 | 0.1094 | 0.0965
303168 | 6790909 | 62 510 | 6790909A | 6790909B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0042 | 0.002 | 0.0023 | 0.002
303170 | 62 510 | 62 510 | 1026330 | 6797695A | 0.0347 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0144 | 0.0155 | 0.1336 | 0.0254 | 0.0646 | 0.0612
303171 | 62 510 | 62 510 | 6790879 | 6790852 | 0.0267 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0352 | 0.0131 | 0.0927 | 0.0436 | 0.0508 | 0.0448
303172 | 62 510 | 62 510 | 6790852 | 6790844A | 0.0281 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0371 | 0.0138 | 0.0976 | 0.0459 | 0.0535 | 0.0472
303174 | 4223390 | 62 510 | 4223390A | 4223390B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0042 | 0.002 | 0.0023 | 0.002
303176 | 62 510 | 62 510 | 4223390B | 6832881A | 0.017 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0225 | 0.0084 | 0.0591 | 0.0278 | 0.0324 | 0.0286
303177 | 62 510 | 62 510 | 4232127A | 6832890A | 0.0434 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.018 | 0.0195 | 0.1672 | 0.0317 | 0.0809 | 0.0766
303178 | 62 510 | 62 510 | 4223403 | 4223390A | 0.0373 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0155 | 0.0167 | 0.1437 | 0.0273 | 0.0695 | 0.0659
303179 | 62 510 | 62 510 | 4223403 | 6832903A | 0.0027 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0094 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0045
303181 | 62 510 | 62 510 | 4223349 | 4223331 | 0.0757 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0314 | 0.0339 | 0.2912 | 0.0553 | 0.1409 | 0.1335
303185 | 62 510 | 62 510 | 4223446B | 6832946A | 0.0488 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0202 | 0.0218 | 0.1877 | 0.0356 | 0.0908 | 0.086
303187 | 62 510 | 62 510 | 9125337 | 4231732 | 0.017 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0141 | 0.008 | 0.0613 | 0.0194 | 0.032 | 0.0291
303188 | 62 510 | 62 510 | 4231732 | 6790241 | 0.0194 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.008 | 0.0087 | 0.0745 | 0.0141 | 0.036 | 0.0341
303189 | 62 510 | 62 510 | 6790241 | 6790259 | 0.0389 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0162 | 0.0174 | 0.1498 | 0.0284 | 0.0725 | 0.0687
303190 | 62 510 | 62 510 | 6790259 | 6790275A | 0.0398 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0165 | 0.0178 | 0.1532 | 0.0291 | 0.0741 | 0.0703
303191 | 62 510 | 62 510 | 6790275A | 6790283 | 0.0376 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0156 | 0.0168 | 0.1447 | 0.0275 | 0.07 | 0.0663
303193 | 62 510 | 62 510 | 6790283 | 6790291A | 0.0421 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0174 | 0.0188 | 0.1618 | 0.0307 | 0.0783 | 0.0742
303194 | 62 510 | 62 510 | 6790291A | 6790305A | 0.0215 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0089 | 0.0096 | 0.0826 | 0.0157 | 0.04 | 0.0379
303195 | 62 510 | 62 510 | 6790305C | 6790313 | 0.0323 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0134 | 0.0144 | 0.1241 | 0.0236 | 0.0601 | 0.0569
303196 | 62 510 | 62 510 | 6790313 | 6790321A | 0.04 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0166 | 0.0179 | 0.154 | 0.0292 | 0.0745 | 0.0706
303197 | 62 510 | 62 510 | 6790321A | 6790330 | 0.0426 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0177 | 0.0191 | 0.1638 | 0.0311 | 0.0793 | 0.0751
303198 | 62 510 | 62 510 | 6790330 | 4231741A | 0.0392 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0163 | 0.0176 | 0.1509 | 0.0286 | 0.073 | 0.0692
303199 | 4231741 | 62 510 | 4231741A | 4231741B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303200 | 62 510 | 62 510 | 4231741B | 6790356 | 0.0129 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0107 | 0.0061 | 0.0465 | 0.0147 | 0.0243 | 0.022
303201 | 62 510 | 62 510 | 6790356 | 6790372 | 0.0322 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0267 | 0.0153 | 0.1164 | 0.0369 | 0.0608 | 0.0552
303202 | 62 510 | 62 510 | 6790372 | 6790381A | 0.0295 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0245 | 0.014 | 0.1067 | 0.0338 | 0.0557 | 0.0506
303206 | 62 510 | 62 510 | 3064611 | 6790402A | 0.0324 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0134 | 0.0145 | 0.1247 | 0.0237 | 0.0603 | 0.0572
303207 | 62 510 | 62 510 | 6790402A | 6790411A | 0.0323 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0134 | 0.0145 | 0.1243 | 0.0236 | 0.0602 | 0.057
303208 | 62 510 | 62 510 | 6790411A | 6790429 | 0.0273 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0227 | 0.0129 | 0.0987 | 0.0313 | 0.0515 | 0.0468
303209 | 62 510 | 62 510 | 6790429 | 6790437A | 0.0331 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0137 | 0.0148 | 0.1273 | 0.0242 | 0.0616 | 0.0583
303210 | 6790437 | 62 510 | 6790437A | 6790437B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
303211 | 62 510 | 62 510 | 6790437B | 6790445 | 0.0282 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0117 | 0.0126 | 0.1087 | 0.0206 | 0.0526 | 0.0498
303212 | 62 510 | 62 510 | 6790445 | 6790453 | 0.0451 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0187 | 0.0202 | 0.1735 | 0.0329 | 0.0839 | 0.0795
303213 | 62 510 | 62 510 | 6790453 | 6790739 | 0.03 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0249 | 0.0142 | 0.1084 | 0.0343 | 0.0566 | 0.0514
303215 | 4223373 | 62 510 | 4223373A | 4223373B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
303216 | 62 510 | 62 510 | 6790739 | 6790747C | 0.0402 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0167 | 0.018 | 0.1545 | 0.0293 | 0.0748 | 0.0708
303217 | 62 510 | 62 510 | 6789056B | 6789072 | 0.0281 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0233 | 0.0133 | 0.1015 | 0.0322 | 0.053 | 0.0481
303218 | 62 510 | 62 510 | 6789072 | 6789081 | 0.024 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.02 | 0.0114 | 0.0869 | 0.0275 | 0.0454 | 0.0412
303220 | 62 510 | 62 510 | 6789081 | 6833012 | 0.0048 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.004 | 0.0023 | 0.0173 | 0.0055 | 0.009 | 0.0082
303221 | 62 510 | 62 510 | 6833012 | 6789102 | 0.0303 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0251 | 0.0143 | 0.1094 | 0.0347 | 0.0571 | 0.0519
303222 | 62 510 | 62 510 | 6789102 | 6792014 | 0.0342 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0284 | 0.0162 | 0.1237 | 0.0392 | 0.0646 | 0.0586
303224 | 62 510 | 62 510 | 6792014 | 6833004 | 0.0064 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0053 | 0.003 | 0.023 | 0.0073 | 0.012 | 0.0109
303225 | 62 510 | 62 510 | 6833004 | 6792031A | 0.0293 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0243 | 0.0139 | 0.1058 | 0.0335 | 0.0553 | 0.0502
303227 | 62 510 | 62 510 | 6792031A | 6792049 | 0.036 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0299 | 0.0171 | 0.1301 | 0.0412 | 0.0679 | 0.0617
303235 | 62 510 | 62 510 | 6791956 | 6791841A | 0.0535 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0444 | 0.0254 | 0.1934 | 0.0613 | 0.101 | 0.0917
303238 | 62 510 | 62 510 | 6791972 | 6791883 | 0.0414 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0344 | 0.0196 | 0.1496 | 0.0474 | 0.0781 | 0.0709
303239 | 62 510 | 62 510 | 6791883 | 6791875A | 0.0409 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0339 | 0.0194 | 0.1478 | 0.0468 | 0.0772 | 0.07
303242 | 62 510 | 62 510 | 6791859 | 6791794A | 0.0718 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0596 | 0.034 | 0.2594 | 0.0822 | 0.1355 | 0.123
303243 | 62 510 | 62 510 | 6791611 | 6791689 | 0.0362 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0301 | 0.0172 | 0.1309 | 0.0415 | 0.0684 | 0.0621
303244 | 62 510 | 62 510 | 6791689 | 6791786A | 0.0401 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0333 | 0.019 | 0.145 | 0.046 | 0.0757 | 0.0687
303247 | 62 510 | 62 510 | 6791697 | 6791603 | 0.0413 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0343 | 0.0196 | 0.1494 | 0.0474 | 0.078 | 0.0708
303249 | 62 510 | 62 510 | 6791603 | 6791590A | 0.0651 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.054 | 0.0308 | 0.2353 | 0.0746 | 0.1229 | 0.1115
303252 | 62 510 | 62 510 | 6791751 | 6791671A | 0.0367 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0305 | 0.0174 | 0.1328 | 0.0421 | 0.0694 | 0.0629
303255 | 62 510 | 62 510 | 6791743 | 6791654 | 0.0287 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0238 | 0.0136 | 0.1038 | 0.0329 | 0.0542 | 0.0492
303256 | 62 510 | 62 510 | 6791654 | 6791573A | 0.0631 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0524 | 0.0299 | 0.2283 | 0.0724 | 0.1192 | 0.1082
303257 | 62 510 | 62 510 | 6833012 | 6833021 | 0.0046 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0038 | 0.0022 | 0.0167 | 0.0053 | 0.0087 | 0.0079
303258 | 62 510 | 62 510 | 6833021 | 6833039 | 0.0357 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0297 | 0.0169 | 0.1291 | 0.0409 | 0.0674 | 0.0612
303260 | 62 510 | 62 510 | 6833039 | 6833047A | 0.0394 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0327 | 0.0187 | 0.1424 | 0.0451 | 0.0744 | 0.0675
303262 | 62 510 | 62 510 | 6833012 | 6833055 | 0.0126 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0105 | 0.006 | 0.0456 | 0.0145 | 0.0238 | 0.0216
303263 | 62 510 | 62 510 | 6833055 | 6833071A | 0.0263 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0218 | 0.0125 | 0.0951 | 0.0301 | 0.0497 | 0.0451
303264 | 62 510 | 62 510 | 6833071A | 6833080A | 0.0432 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0359 | 0.0205 | 0.1562 | 0.0495 | 0.0816 | 0.074
303265 | 6833080 | 62 510 | 6833080A | 6833080B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303266 | 62 510 | 62 510 | 4223331 | 6833098A | 0.063 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0261 | 0.0235 | 0.3433 | 0.0373 | 0.2982 | 0.0839
303267 | 62 510 | 62 510 | 6833098A | 6833101A | 0.0727 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0301 | 0.0271 | 0.3964 | 0.043 | 0.3443 | 0.0969
303269 | 62 510 | 62 510 | 6833101A | 6833110A | 0.0514 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0213 | 0.0192 | 0.2802 | 0.0304 | 0.2433 | 0.0685
303271 | 62 510 | 62 510 | 6833110A | 6833136 | 0.0477 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0198 | 0.0178 | 0.2603 | 0.0283 | 0.2261 | 0.0636
303272 | 62 510 | 62 510 | 6833136 | 8976694A | 0.0446 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0185 | 0.0166 | 0.243 | 0.0264 | 0.211 | 0.0594
303274 | 62 510 | 62 510 | 4223306 | 6797725 | 0.1008 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0837 | 0.0478 | 0.3645 | 0.1155 | 0.1903 | 0.1728
303275 | 6797717 | 62 510 | 6797717B | 6797717A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
303277 | 62 510 | 62 510 | 6797717B | 6797709A | 0.0113 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0094 | 0.0054 | 0.0409 | 0.013 | 0.0214 | 0.0194
303278 | 62 510 | 62 510 | 6797792A | 4223471B | 0.0532 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0221 | 0.0238 | 0.2048 | 0.0389 | 0.0991 | 0.0939
303280 | 62 510 | 62 510 | 4223471A | 6797849 | 0.0464 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0192 | 0.0208 | 0.1784 | 0.0339 | 0.0863 | 0.0818
303281 | 62 510 | 62 510 | 6797849 | 4223454 | 0.0323 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0134 | 0.0145 | 0.1244 | 0.0236 | 0.0602 | 0.057
303282 | 62 510 | 62 510 | 4223306 | 4221141 | 0.0801 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0332 | 0.0359 | 0.3081 | 0.0585 | 0.1491 | 0.1413
303284 | 62 510 | 62 510 | 4223454 | 6798675A | 0.0347 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0288 | 0.0165 | 0.1256 | 0.0398 | 0.0656 | 0.0595
303285 | 62 510 | 62 510 | 6798675A | 6798683A | 0.0276 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0364 | 0.0136 | 0.0959 | 0.0452 | 0.0526 | 0.0464
303286 | 62 510 | 62 510 | 6798683A | 7314868A | 0.0058 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0077 | 0.0029 | 0.0202 | 0.0095 | 0.0111 | 0.0098
303288 | 62 510 | 62 510 | 6798705A | 4223438A | 0.0032 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0123 | 0.0023 | 0.006 | 0.0057
303289 | 62 510 | 62 510 | 4223420C | 6798721A | 0.021 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0087 | 0.0094 | 0.0807 | 0.0153 | 0.039 | 0.037
303290 | 62 510 | 62 510 | 6798721A | 6798730 | 0.04 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0166 | 0.0179 | 0.1538 | 0.0292 | 0.0744 | 0.0705
303293 | 6797601 | 62 510 | 6797601A | 6797601B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303296 | 62 510 | 62 510 | 4223489C | 4223497 | 0.0463 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0192 | 0.0207 | 0.1781 | 0.0338 | 0.0862 | 0.0816
303297 | 62 510 | 62 510 | 6791816C | 6784933 | 0.0245 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0924 | 0.0206 | 0.0459 | 0.0428
303298 | 1130960 | 62 510 | 1130960A | 1130960C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303299 | 62 510 | 62 510 | 6784933 | 1130960A | 0.0362 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0189 | 0.0165 | 0.1365 | 0.0304 | 0.0678 | 0.0633
303300 | 1130960 | 62 510 | 1130960A | 1130960B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303302 | 1132032 | 62 510 | 1132032B | 1132032A | 0.0012 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0047 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0025
303303 | 62 510 | 62 510 | 6784976 | 1132032A | 0.0422 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.022 | 0.0192 | 0.1588 | 0.0353 | 0.0789 | 0.0737
303304 | 62 510 | 62 510 | 6797601B | 6797610A | 0.0137 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0113 | 0.0065 | 0.0494 | 0.0157 | 0.0258 | 0.0234
303305 | 62 510 | 62 510 | 1132032B | 7175698 | 0.0216 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0844 | 0.0159 | 0.0306 | 0.045
303306 | 6785000 | 62 510 | 6785000B | 6785000A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303308 | 62 510 | 62 510 | 6785000B | 6785018A | 0.0369 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0153 | 0.0165 | 0.1421 | 0.027 | 0.0688 | 0.0652
303309 | 62 510 | 62 510 | 6785018A | 6785026A | 0.0121 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0456 | 0.0101 | 0.0226 | 0.0211
303310 | 6785026 | 62 510 | 6785026A | 6785026B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303312 | 62 510 | 62 510 | 6785026B | 6785034A | 0.0478 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.025 | 0.0218 | 0.1801 | 0.0401 | 0.0894 | 0.0835
303313 | 62 510 | 62 510 | 6785026C | 6785042 | 0.0289 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0151 | 0.0132 | 0.1087 | 0.0242 | 0.054 | 0.0504
303315 | 62 510 | 62 510 | 4221150A | 6797628 | 0.0233 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0194 | 0.0111 | 0.0843 | 0.0267 | 0.044 | 0.04
303316 | 62 510 | 62 510 | 6785042 | 6785051 | 0.0282 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0148 | 0.0129 | 0.1063 | 0.0237 | 0.0528 | 0.0493
303317 | 62 510 | 62 510 | 6785051 | 6785077A | 0.0114 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.006 | 0.0052 | 0.043 | 0.0096 | 0.0213 | 0.0199
303318 | 62 510 | 62 510 | 6785051 | 6785123 | 0.0117 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0061 | 0.0053 | 0.0441 | 0.0098 | 0.0219 | 0.0205
303321 | 62 510 | 62 510 | 6785123 | 6785115A | 0.0108 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0057 | 0.0049 | 0.0407 | 0.0091 | 0.0202 | 0.0189
303322 | 62 510 | 62 510 | 6785026A | 6785085 | 0.0287 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.015 | 0.0131 | 0.1081 | 0.024 | 0.0537 | 0.0501
303323 | 62 510 | 62 510 | 6785085 | 6785093 | 0.0331 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0173 | 0.0151 | 0.1248 | 0.0278 | 0.062 | 0.0579
303325 | 62 510 | 62 510 | 6785093 | 6785131A | 0.0425 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0222 | 0.0187 | 0.1657 | 0.0312 | 0.0602 | 0.0885
303327 | 62 510 | 62 510 | 6785093 | 6785140 | 0.0244 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0127 | 0.0107 | 0.0949 | 0.0179 | 0.0345 | 0.0507
303328 | 62 510 | 62 510 | 6785140 | 6785158A | 0.041 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0214 | 0.018 | 0.1598 | 0.0301 | 0.0581 | 0.0853
303330 | 62 510 | 62 510 | 6785093 | 6785174 | 0.0368 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0193 | 0.0168 | 0.1387 | 0.0309 | 0.0689 | 0.0643
303332 | 62 510 | 62 510 | 6785174 | 6785182 | 0.0337 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0176 | 0.0154 | 0.1268 | 0.0282 | 0.063 | 0.0588
303333 | 62 510 | 62 510 | 6785182 | 6797075 | 0.0424 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0221 | 0.0193 | 0.1596 | 0.0355 | 0.0792 | 0.074
303334 | 62 510 | 62 510 | 6797075 | 6797083 | 0.0447 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0233 | 0.0204 | 0.1683 | 0.0374 | 0.0836 | 0.078
303335 | 62 510 | 62 510 | 6797083 | 6797091A | 0.0361 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0189 | 0.0165 | 0.1359 | 0.0302 | 0.0675 | 0.063
303336 | 62 510 | 62 510 | 6785182 | 6797105A | 0.0151 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0567 | 0.0126 | 0.0282 | 0.0263
303337 | 62 510 | 62 510 | 6797628 | 4223314A | 0.0145 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.006 | 0.0065 | 0.0558 | 0.0106 | 0.027 | 0.0256
303339 | 62 510 | 62 510 | 6797105A | 6797113 | 0.0525 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0275 | 0.024 | 0.198 | 0.0441 | 0.0983 | 0.0918
303340 | 62 510 | 62 510 | 6797113 | 6797121 | 0.0536 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.028 | 0.0245 | 0.2019 | 0.0449 | 0.1003 | 0.0936
303341 | 6797130 | 62 510 | 6797130B | 6797130A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
303342 | 62 510 | 62 510 | 6797121 | 6797130A | 0.055 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0287 | 0.0251 | 0.2071 | 0.0461 | 0.1028 | 0.096
303343 | 62 510 | 62 510 | 6785182 | 6797156 | 0.0405 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0212 | 0.0185 | 0.1526 | 0.034 | 0.0758 | 0.0708
303345 | 62 510 | 62 510 | 6797156 | 6797172 | 0.0421 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.022 | 0.0192 | 0.1587 | 0.0353 | 0.0788 | 0.0736
303346 | 62 510 | 62 510 | 6797172 | 6797181A | 0.0447 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0234 | 0.0196 | 0.1744 | 0.0329 | 0.0633 | 0.0931
303347 | 62 510 | 62 510 | 6797172 | 6797199 | 0.0306 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.016 | 0.014 | 0.1153 | 0.0257 | 0.0572 | 0.0535
303348 | 4223314 | 62 510 | 4223314A | 4223314B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
303349 | 62 510 | 62 510 | 6797199 | 6797202A | 0.0372 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0195 | 0.017 | 0.1402 | 0.0312 | 0.0696 | 0.065
303350 | 62 510 | 62 510 | 6797172 | 6797211 | 0.0229 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.012 | 0.0105 | 0.0862 | 0.0192 | 0.0428 | 0.04
303351 | 62 510 | 62 510 | 6797211 | 6797229A | 0.0442 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0231 | 0.0202 | 0.1665 | 0.037 | 0.0827 | 0.0772
303352 | 62 510 | 62 510 | 6797229A | 6797237 | 0.036 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0188 | 0.0164 | 0.1354 | 0.0301 | 0.0673 | 0.0628
303354 | 62 510 | 62 510 | 6797237 | 6797245 | 0.0437 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0228 | 0.0199 | 0.1645 | 0.0366 | 0.0817 | 0.0763
303355 | 62 510 | 62 510 | 6797245 | 6797253A | 0.0298 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0156 | 0.0136 | 0.1124 | 0.025 | 0.0558 | 0.0521
303356 | 62 510 | 62 510 | 6797245 | 6797288 | 0.0256 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0134 | 0.0117 | 0.0964 | 0.0215 | 0.0479 | 0.0447
303357 | 62 510 | 62 510 | 6797288 | 6797296A | 0.0403 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.021 | 0.0184 | 0.1517 | 0.0337 | 0.0753 | 0.0703
303358 | 62 510 | 62 510 | 6797296A | 6797300A | 0.0329 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0172 | 0.015 | 0.1241 | 0.0276 | 0.0616 | 0.0575
309967 | 62 510 | 62 510 | 6788891A | 6788904A | 0.056 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0293 | 0.0256 | 0.2109 | 0.0469 | 0.1047 | 0.0978
309968 | 62 510 | 62 510 | 6791808 | 6791913 | 0.0232 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0874 | 0.0195 | 0.0434 | 0.0405
309969 | 62 510 | 62 510 | 4335970A | 6784950A | 0.0128 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0067 | 0.0056 | 0.0499 | 0.0094 | 0.0181 | 0.0266
309970 | 62 510 | 62 510 | 1130960A | 6784976 | 0.0273 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0143 | 0.0125 | 0.1029 | 0.0229 | 0.0511 | 0.0477
309971 | 62 510 | 62 510 | 1132032A | 6785000A | 0.0348 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0144 | 0.0156 | 0.134 | 0.0254 | 0.0648 | 0.0614
309972 | 62 510 | 62 510 | 6797814A | 4223489A | 0.0411 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0171 | 0.0184 | 0.1582 | 0.03 | 0.0765 | 0.0725
309973 | 62 510 | 62 510 | 4223454 | 6798705A | 0.0249 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0104 | 0.0112 | 0.096 | 0.0182 | 0.0464 | 0.044
310031 | 62 510 | 62 510 | 6790771 | 6790879 | 0.0375 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0311 | 0.0178 | 0.1354 | 0.0429 | 0.0707 | 0.0642
310032 | 62 510 | 62 510 | 6792049 | 6832997 | 0.0178 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0148 | 0.0084 | 0.0644 | 0.0204 | 0.0337 | 0.0305
310033 | 62 510 | 62 510 | 6832997 | 6791697 | 0.0139 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0116 | 0.0066 | 0.0504 | 0.016 | 0.0263 | 0.0239
310034 | 62 510 | 62 510 | 6832997 | 6791930 | 0.0215 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0179 | 0.0102 | 0.0779 | 0.0247 | 0.0407 | 0.0369
310035 | 62 510 | 62 510 | 6832997 | 6791611 | 0.0074 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0062 | 0.0035 | 0.0269 | 0.0085 | 0.014 | 0.0127
310036 | 62 510 | 62 510 | 6791930 | 6832989 | 0.0421 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.035 | 0.02 | 0.1523 | 0.0483 | 0.0795 | 0.0722
310037 | 62 510 | 62 510 | 6832989 | 6791859 | 0.0118 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0098 | 0.0056 | 0.0427 | 0.0135 | 0.0223 | 0.0202
310038 | 62 510 | 62 510 | 6832989 | 6791956 | 0.0086 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0071 | 0.0041 | 0.0311 | 0.0098 | 0.0162 | 0.0147
310039 | 62 510 | 62 510 | 6832989 | 6791972 | 0.0031 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0113 | 0.0036 | 0.0059 | 0.0054
310040 | 62 510 | 62 510 | 6833004 | 6791743 | 0.0114 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0094 | 0.0054 | 0.0411 | 0.013 | 0.0214 | 0.0195
310041 | 62 510 | 62 510 | 6833004 | 6791778 | 0.0083 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0069 | 0.0039 | 0.03 | 0.0095 | 0.0157 | 0.0142
311490 | 62 510 | 62 510 | 4223471A | 6797814A | 0.029 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0241 | 0.0138 | 0.1049 | 0.0333 | 0.0548 | 0.0497
311762 | 6785026 | 62 510 | 6785026B | 6785026C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
312899 | 62 510 | 62 510 | 7598408A | 6798748A | 0.0548 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0228 | 0.0246 | 0.211 | 0.0401 | 0.1021 | 0.0967
312900 | 62 510 | 62 510 | 6798730 | 7598408A | 0.0563 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0234 | 0.0252 | 0.2167 | 0.0411 | 0.1049 | 0.0994
313035 | 62 510 | 62 510 | 6797709B | 7598131 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
313036 | 62 510 | 62 510 | 7598131 | 7598149 | 0.0304 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.02 | 0.013 | 0 | 0.0333 | 0.0124 | 0
313037 | 62 510 | 62 510 | 7598149 | 7598157 | 0.035 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.023 | 0.0149 | 0 | 0.0384 | 0.0143 | 0
313038 | 62 510 | 62 510 | 7598157 | 7598173 | 0.035 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.023 | 0.0149 | 0 | 0.0384 | 0.0143 | 0
313039 | 62 510 | 62 510 | 6797717C | 7598190 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
313040 | 62 510 | 62 510 | 7598190 | 7598220A | 0.0476 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0313 | 0.0203 | 0 | 0.0522 | 0.0195 | 0
313041 | 62 510 | 62 510 | 7598173 | 7598181A | 0.0228 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.015 | 0.0097 | 0 | 0.025 | 0.0093 | 0
313054 | 7598220 | 62 510 | 7598220B | 7598220C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
313055 | 7598181 | 62 510 | 7598181B | 7598181C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
319479 | 6785115 | 62 510 | 6785115B | 6785115C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_6_AIRE | 0.1 | 0.0026 | 0.0006 | 0.004 | 0.003 | 0.0023 | 0.002
319480 | 6785115 | 62 510 | 6785115C | 6785115D | 0.0012 | 3F_15_ACSR_6_AIRE | 0.1 | 0.0026 | 0.0006 | 0.004 | 0.003 | 0.0023 | 0.002
320205 | 62 510 | 62 510 | 6790755C | 7883285 | 0.012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.005 | 0.0054 | 0.0462 | 0.0088 | 0.0223 | 0.0212
320206 | 62 510 | 62 510 | 7883285 | 7883293 | 0.0135 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0056 | 0.006 | 0.0519 | 0.0099 | 0.0251 | 0.0238
320207 | 62 510 | 62 510 | 7883315 | 7883307 | 0.0551 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0229 | 0.0247 | 0.212 | 0.0402 | 0.1026 | 0.0972
320208 | 62 510 | 62 510 | 7883293 | 7883315 | 0.0424 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0176 | 0.019 | 0.1631 | 0.031 | 0.0789 | 0.0748
320209 | 62 510 | 62 510 | 7883307 | 7883323A | 0.0118 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0453 | 0.0086 | 0.0219 | 0.0208
322443 | 62 510 | 62 510 | 6797610B | 7905432 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
322445 | 62 510 | 62 510 | 6832903C | 7905459 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
322446 | 62 510 | 62 510 | 7905459 | 7905475 | 0.0121 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0052 | 0 | 0.0132 | 0.0049 | 0
322447 | 62 510 | 62 510 | 7905475 | 7905483A | 0.0028 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0018 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0.0011 | 0
709390 | 62 510 | 62 510 | 6790356 | 3064611 | 0.0106 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0407 | 0.0077 | 0.0197 | 0.0187
710632 | 4069293 | 62 510 | 4069293A | 4069293B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
710633 | 62 510 | 62 510 | 6784771 | 4069293B | 0.0082 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0043 | 0.0038 | 0.031 | 0.0069 | 0.0154 | 0.0144
712436 | 62 510 | 62 510 | 6832890A | 4158709A | 0.0052 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0069 | 0.0026 | 0.0182 | 0.0085 | 0.01 | 0.0088
712988 | 62 510 | 62 510 | 4221141 | 6797601E | 0.0025 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0091 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0043
712989 | 62 510 | 62 510 | 4221141 | 4151569A | 0.0186 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0715 | 0.0136 | 0.0346 | 0.0328
713333 | 6790305 | 62 510 | 6790305C | 6790305B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
713334 | 6790305 | 62 510 | 6790305B | 6790305A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
713879 | 62 510 | 62 510 | 6784887 | 4243749A | 0.0301 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0157 | 0.0137 | 0.1133 | 0.0252 | 0.0563 | 0.0525
714168 | 62 510 | 62 510 | 4223373B | 4244044A | 0.0106 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0088 | 0.005 | 0.0382 | 0.0121 | 0.0199 | 0.0181
715083 | 62 510 | 62 510 | 7905432 | 9889078 | 0.0804 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0529 | 0.0343 | 0 | 0.0881 | 0.0328 | 0
715153 | 6797253 | 62 510 | 6797253A | 6797253C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
715155 | 62 510 | 62 510 | 6797253C | 4929438 | 0.0476 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0395 | 0.0226 | 0.1721 | 0.0546 | 0.0899 | 0.0816
715156 | 62 510 | 62 510 | 4929438 | 4929446A | 0.0356 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0296 | 0.0169 | 0.1288 | 0.0408 | 0.0673 | 0.061
715163 | 62 510 | 62 510 | 4929446B | 4929454 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
715164 | 62 510 | 62 510 | 4929454 | 4929471 | 0.0191 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0126 | 0.0082 | 0 | 0.0209 | 0.0078 | 0
715165 | 62 510 | 62 510 | 4929471 | 4929489 | 0.0141 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0048 | 0.0022 | 0 | 0.0074 | 0.0056 | 0
715166 | 62 510 | 62 510 | 4929489 | 4158806A | 0.0062 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0041 | 0.0026 | 0 | 0.0068 | 0.0025 | 0
716542 | 6797601 | 62 510 | 6797601A | 6797601E | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
716551 | 62 510 | 62 510 | 6797652B | 4223322 | 0.0706 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0293 | 0.0316 | 0.2715 | 0.0516 | 0.1314 | 0.1245
716552 | 62 510 | 62 510 | 4223322 | 7182554 | 0.0385 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.016 | 0.0173 | 0.1483 | 0.0282 | 0.0718 | 0.068
716580 | 5577420 | 62 510 | 5577420E | 5577420F | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
716582 | 4223489 | 62 510 | 4223489C | 4223489A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
716588 | 4223446 | 62 510 | 4223446B | 4223446D | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
716589 | 62 510 | 62 510 | 4223454 | 4223446A | 0.0218 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.009 | 0.0098 | 0.0838 | 0.0159 | 0.0405 | 0.0384
716590 | 62 510 | 62 510 | 6832946A | 4232119 | 0.0368 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0153 | 0.0165 | 0.1416 | 0.0269 | 0.0685 | 0.0649
716592 | 62 510 | 62 510 | 4232119 | 4232127A | 0.0611 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0254 | 0.0274 | 0.2352 | 0.0447 | 0.1138 | 0.1079
716619 | 62 510 | 62 510 | 4223390A | 6987923A | 0.0301 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0125 | 0.0135 | 0.1158 | 0.022 | 0.056 | 0.0531
716628 | 62 510 | 62 510 | 4223438A | 4223420A | 0.0638 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0265 | 0.0286 | 0.2454 | 0.0466 | 0.1188 | 0.1125
716629 | 4223420 | 62 510 | 4223420A | 4223420C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
716655 | 62 510 | 62 510 | 4223331 | 1026330 | 0.0201 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0083 | 0.009 | 0.0772 | 0.0147 | 0.0374 | 0.0354
718425 | 62 510 | 62 510 | 7182554 | 5577420A | 0.0251 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0104 | 0.0113 | 0.0967 | 0.0184 | 0.0468 | 0.0443
718428 | 62 510 | 62 510 | 5577420F | 4223349 | 0.0754 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0313 | 0.0338 | 0.2903 | 0.0551 | 0.1404 | 0.1331
718429 | 62 510 | 62 510 | 5577420E | 4223373A | 0.0931 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0386 | 0.0417 | 0.3582 | 0.068 | 0.1733 | 0.1642
719498 | 62 510 | 62 510 | 6790411B | 4998197 | 0.012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0.0049 | 0
719499 | 62 510 | 62 510 | 4998197 | 4998201 | 0.0171 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0072 | 0.0028 | 0 | 0.0114 | 0.007 | 0
719500 | 62 510 | 62 510 | 4998201 | 4998219 | 0.0031 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0013 | 0.0005 | 0 | 0.002 | 0.0013 | 0
719501 | 62 510 | 62 510 | 4998219 | 4998227A | 0.0067 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0028 | 0.0011 | 0 | 0.0045 | 0.0028 | 0
719555 | 6791590 | 62 510 | 6791590A | 6791590C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
719556 | 62 510 | 62 510 | 6791590C | 5580374 | 0.0348 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0289 | 0.0165 | 0.1258 | 0.0399 | 0.0657 | 0.0596
719557 | 62 510 | 62 510 | 5580374 | 5580382A | 0.0209 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0174 | 0.0099 | 0.0756 | 0.024 | 0.0395 | 0.0358
719558 | 62 510 | 62 510 | 5580382B | 5580391 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
719559 | 62 510 | 62 510 | 5580391 | 5580358 | 0.0294 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0193 | 0.0125 | 0 | 0.0322 | 0.012 | 0
719560 | 62 510 | 62 510 | 5580358 | 4179625A | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
720630 | 62 510 | 62 510 | 6797202A | 5580676A | 0.0628 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0261 | 0.0281 | 0.2418 | 0.0459 | 0.117 | 0.1109
720631 | 62 510 | 62 510 | 5580676B | 5580684 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
720632 | 62 510 | 62 510 | 5580684 | 5580692 | 0.0174 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0115 | 0.0074 | 0 | 0.0191 | 0.0071 | 0
720633 | 62 510 | 62 510 | 5580692 | 5580706 | 0.0257 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0169 | 0.0109 | 0 | 0.0281 | 0.0105 | 0
720634 | 62 510 | 62 510 | 5580706 | 4159250A | 0.0181 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0119 | 0.0077 | 0 | 0.0198 | 0.0074 | 0
720797 | 7314868 | 62 510 | 7314868A | 7314868B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
720801 | 62 510 | 62 510 | 7314868A | 6798691A | 0.0342 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0452 | 0.0168 | 0.119 | 0.056 | 0.0652 | 0.0576
720802 | 62 510 | 62 510 | 7314868B | 7314876A | 0.0107 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0413 | 0.0078 | 0.02 | 0.0189
720909 | 6785000 | 62 510 | 6785000D | 6785000C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
720917 | 62 510 | 62 510 | 4243749A | 6791832A | 0.0099 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0052 | 0.0045 | 0.0371 | 0.0083 | 0.0184 | 0.0172
722429 | 62 510 | 62 510 | 4223438B | 8296049 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
722430 | 62 510 | 62 510 | 8296049 | 8296057 | 0.0142 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0093 | 0.0061 | 0 | 0.0156 | 0.0058 | 0
722431 | 62 510 | 62 510 | 8296057 | 8296073A | 0.0059 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0039 | 0.0025 | 0 | 0.0065 | 0.0024 | 0
722432 | 62 510 | 62 510 | 8296073B | 8296065A | 0.0034 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0023 | 0.0015 | 0 | 0.0038 | 0.0014 | 0
722433 | 8296065 | 62 510 | 8296065A | 8296065B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
723977 | 62 510 | 62 510 | 6791875D | 6984797 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
723978 | 62 510 | 62 510 | 6984797 | 6984860A | 0.0085 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0056 | 0.0036 | 0 | 0.0093 | 0.0035 | 0
727194 | 62 510 | 62 510 | 8313075 | 6797717A | 0.0807 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.067 | 0.0382 | 0.2916 | 0.0925 | 0.1523 | 0.1382
727195 | 62 510 | 62 510 | 6797725 | 8313075 | 0.048 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0399 | 0.0228 | 0.1737 | 0.0551 | 0.0907 | 0.0823
730476 | 62 510 | 62 510 | 8166978 | 8166790 | 0.0087 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0057 | 0.0037 | 0 | 0.0095 | 0.0035 | 0
730477 | 62 510 | 62 510 | 5580382C | 5580391 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
730478 | 62 510 | 62 510 | 5580391 | 8166978 | 0.0202 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0133 | 0.0086 | 0 | 0.0222 | 0.0083 | 0
730479 | 62 510 | 62 510 | 8166790 | 8833974A | 0.0059 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0039 | 0.0025 | 0 | 0.0065 | 0.0024 | 0
737263 | 62 510 | 62 510 | 4223373B | 8835659A | 0.0314 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.013 | 0.0141 | 0.1208 | 0.0229 | 0.0585 | 0.0554
737264 | 62 510 | 62 510 | 6797792A | 8835659A | 0.0325 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0135 | 0.0146 | 0.1251 | 0.0237 | 0.0605 | 0.0573
737310 | 7314906 | 62 510 | 7314906A | 7314906C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
737311 | 62 510 | 62 510 | 7314906C | 6797784 | 0.0045 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0019 | 0.002 | 0.0172 | 0.0033 | 0.0083 | 0.0079
737313 | 62 510 | 62 510 | 6797784 | 8792887A | 0.0449 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0186 | 0.0201 | 0.1729 | 0.0328 | 0.0836 | 0.0793
738976 | 62 510 | 62 510 | 6833047C | 8640246 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
738977 | 62 510 | 62 510 | 8640246 | 8640254 | 0.0066 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0043 | 0.0028 | 0 | 0.0072 | 0.0027 | 0
738978 | 62 510 | 62 510 | 8640254 | 6984771B | 0.0039 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0043 | 0.0016 | 0
741576 | 62 510 | 62 510 | 7971877 | 4223403 | 0.0334 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0441 | 0.0164 | 0.1162 | 0.0547 | 0.0637 | 0.0562
741577 | 62 510 | 62 510 | 4223446D | 7971877 | 0.0649 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0857 | 0.0319 | 0.2256 | 0.1062 | 0.1237 | 0.1092
741578 | 4232127 | 62 510 | 4232127B | 4232127C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
741579 | 62 510 | 62 510 | 4232127C | 8870721 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
743315 | 62 510 | 62 510 | 8870721 | 8870730 | 0.0241 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0159 | 0.0103 | 0 | 0.0264 | 0.0099 | 0
743316 | 62 510 | 62 510 | 8870730 | 8870942A | 0.0386 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0254 | 0.0165 | 0 | 0.0423 | 0.0158 | 0
746021 | 62 510 | 62 510 | 4223497 | 9067582A | 0.0767 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0318 | 0.0343 | 0.295 | 0.056 | 0.1427 | 0.1352
746022 | 62 510 | 62 510 | 9067582A | 4223501A | 0.003 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0116 | 0.0022 | 0.0056 | 0.0053
746023 | 62 510 | 62 510 | 9067582B | 8798648 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
746024 | 62 510 | 62 510 | 8798648 | 8798656 | 0.0387 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0254 | 0.0165 | 0 | 0.0424 | 0.0158 | 0
746025 | 62 510 | 62 510 | 8798656 | 8798664 | 0.0413 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0271 | 0.0176 | 0 | 0.0452 | 0.0168 | 0
746026 | 62 510 | 62 510 | 8798664 | 8798630 | 0.0558 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0366 | 0.0238 | 0 | 0.0611 | 0.0228 | 0
746028 | 62 510 | 62 510 | 8798630 | 8798621 | 0.0354 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0233 | 0.0151 | 0 | 0.0388 | 0.0145 | 0
746029 | 62 510 | 62 510 | 8798621 | 8798613 | 0.0468 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0307 | 0.0199 | 0 | 0.0512 | 0.0191 | 0
746031 | 62 510 | 62 510 | 8798613 | 8798605A | 0.0052 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0034 | 0.0022 | 0 | 0.0057 | 0.0021 | 0
751306 | 62 510 | 62 510 | 4223373D | 7183071 | 0.0241 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.01 | 0.0108 | 0.0927 | 0.0176 | 0.0448 | 0.0425
751307 | 62 510 | 62 510 | 7183071 | 7314906A | 0.0164 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0068 | 0.0073 | 0.063 | 0.012 | 0.0305 | 0.0289
752571 | 62 510 | 62 510 | 6791786B | 9152601 | 0.012 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0041 | 0.0019 | 0 | 0.0064 | 0.0048 | 0
752572 | 62 510 | 62 510 | 9152601 | 9152610 | 0.0197 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0067 | 0.0031 | 0 | 0.0104 | 0.0079 | 0
759863 | 62 510 | 62 510 | 6833098B | 8645469 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
759864 | 62 510 | 62 510 | 8645469 | 8645477 | 0.0114 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0075 | 0.0049 | 0 | 0.0125 | 0.0046 | 0
759865 | 62 510 | 62 510 | 8645477 | 8645485 | 0.0091 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.006 | 0.0039 | 0 | 0.01 | 0.0037 | 0
759866 | 62 510 | 62 510 | 8645485 | 8645493 | 0.0109 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0072 | 0.0047 | 0 | 0.012 | 0.0045 | 0
759878 | 62 510 | 62 510 | 8645493 | 8645507 | 0.0109 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0072 | 0.0047 | 0 | 0.012 | 0.0045 | 0
759900 | 62 510 | 62 510 | 8645523 | 8645531 | 0.0134 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0088 | 0.0057 | 0 | 0.0146 | 0.0055 | 0
759901 | 62 510 | 62 510 | 8645531 | 8645540 | 0.0127 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0083 | 0.0054 | 0 | 0.0139 | 0.0052 | 0
759909 | 62 510 | 62 510 | 8645507 | 8645515A | 0.0098 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0064 | 0.0042 | 0 | 0.0107 | 0.004 | 0
759924 | 62 510 | 62 510 | 8645426 | 8645418 | 0.0136 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0056 | 0.0061 | 0.0523 | 0.0099 | 0.0253 | 0.024
759925 | 62 510 | 62 510 | 6833110B | 8645426 | 0.012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.005 | 0.0054 | 0.0462 | 0.0088 | 0.0223 | 0.0212
759996 | 62 510 | 62 510 | 6833101C | 8645523 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
760000 | 62 510 | 62 510 | 8645540 | 8645558A | 0.0102 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0067 | 0.0044 | 0 | 0.0112 | 0.0042 | 0
760001 | 8645558 | 62 510 | 8645558A | 8645558B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
760002 | 8645558 | 62 510 | 8645558B | 8645558C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
760005 | 62 510 | 62 510 | 8645418 | 4158920A | 0.0191 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0125 | 0.0081 | 0 | 0.0209 | 0.0078 | 0
760006 | 4158920 | 62 510 | 4158920C | 4158920E | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
765431 | 62 510 | 62 510 | 6784798E | 9517383 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
765432 | 62 510 | 62 510 | 9517383 | 9517391 | 0.0261 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0171 | 0.0111 | 0 | 0.0285 | 0.0106 | 0
765433 | 62 510 | 62 510 | 9517391 | 9517405 | 0.0276 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0182 | 0.0118 | 0 | 0.0303 | 0.0113 | 0
765434 | 62 510 | 62 510 | 9517405 | 9093257A | 0.0047 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0031 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0.0019 | 0
768859 | 62 510 | 62 510 | 6785034A | 9619003 | 0.012 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0027 | 0.0017 | 0 | 0.004 | 0.0043 | 0
768860 | 62 510 | 62 510 | 9619003 | 9093168A | 0.0151 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0033 | 0.0021 | 0 | 0.005 | 0.0054 | 0
771277 | 62 510 | 62 510 | 6790453 | 9094296A | 0.0192 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.008 | 0.0086 | 0.0738 | 0.014 | 0.0357 | 0.0339
771278 | 62 510 | 62 510 | 9152610 | 4159292 | 0.0057 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0019 | 0.0009 | 0 | 0.003 | 0.0023 | 0
774338 | 62 510 | 62 510 | 6785115D | 9756388 | 0.012 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0041 | 0.0019 | 0 | 0.0064 | 0.0048 | 0
774339 | 62 510 | 62 510 | 9756388 | 9756396 | 0.0192 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0065 | 0.003 | 0 | 0.0102 | 0.0077 | 0
774346 | 62 510 | 62 510 | 9756396 | 9756418 | 0.0172 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0058 | 0.0027 | 0 | 0.0091 | 0.0069 | 0
774347 | 62 510 | 62 510 | 9756418 | 9756400A | 0.0058 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.002 | 0.0009 | 0 | 0.0031 | 0.0023 | 0
777699 | 62 510 | 62 510 | 9784888B | 6791816A | 0.0166 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0087 | 0.0076 | 0.0627 | 0.0139 | 0.0311 | 0.0291
786793 | 62 510 | 62 510 | 6798748B | 9924086B | 0.0541 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0225 | 0.0242 | 0.2083 | 0.0395 | 0.1008 | 0.0955
788061 | 7598220 | 62 510 | 7598220A | 7598220D | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
788062 | 7598220 | 62 510 | 7598220D | 7598220E | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
788063 | 62 510 | 62 510 | 9889078 | 7905441H | 0.0087 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0057 | 0.0037 | 0 | 0.0095 | 0.0036 | 0
788064 | 7905441 | 62 510 | 7905441B | 7905441F | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
788065 | 7905441 | 62 510 | 7905441G | 7905441F | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
789284 | 62 510 | 62 510 | 6791778 | 8888370A | 0.0117 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0049 | 0.0052 | 0.0451 | 0.0086 | 0.0218 | 0.0207
789285 | 62 510 | 62 510 | 8888370B | 8888388 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
789294 | 62 510 | 62 510 | 8888370A | 6791751 | 0.0254 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0979 | 0.0186 | 0.0474 | 0.0449
789296 | 62 510 | 62 510 | 8888388 | 9094024B | 0.0074 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0048 | 0.0031 | 0 | 0.0081 | 0.003 | 0
796887 | 62 510 | 62 510 | 6790208B | 8384461 | 0.01 | 3F_15_AAC_500_AIRE | 0.641 | 0.0011 | 0.0039 | 0.0432 | 0.0043 | 0.018 | 0.0186
796888 | 62 510 | 62 510 | 8384461 | 1706713 | 0.0034 | 3F_15_AAC_500_AIRE | 0.641 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0149 | 0.0015 | 0.0062 | 0.0064
796889 | 62 510 | 62 510 | 1706713 | 1536656 | 0.0021 | 3F_15_AAC_500_AIRE | 0.641 | 0.0002 | 0.0008 | 0.009 | 0.0009 | 0.0037 | 0.0039
796891 | 62 510 | 62 510 | 1536656 | 9094385A | 0.0015 | 3F_15_AAC_500_AIRE | 0.641 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0064 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0027
796956 | 9094385 | 62 510 | 9094385D | 9094385A | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
798511 | 6785077 | 62 510 | 6785077A | 6785077C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
802548 | 62 510 | 62 510 | 8939896 | 6789048 | 0.0364 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.019 | 0.0166 | 0.1373 | 0.0305 | 0.0682 | 0.0637
802550 | 62 510 | 62 510 | 6791921 | 8939896 | 0.0517 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.027 | 0.0236 | 0.1948 | 0.0434 | 0.0967 | 0.0903
802551 | 62 510 | 62 510 | 9125337 | 1026321B | 0.0094 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0078 | 0.0045 | 0.0342 | 0.0108 | 0.0178 | 0.0162
802552 | 62 510 | 62 510 | 6789056C | 6790836 | 0.0148 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0123 | 0.007 | 0.0536 | 0.017 | 0.028 | 0.0254
802748 | 6791816 | 62 510 | 6791816A | 6791816D | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
808476 | 62 510 | 62 510 | 7175698 | 6784992A | 0.0196 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0103 | 0.0086 | 0.0765 | 0.0144 | 0.0278 | 0.0408
820627 | 3850862 | 62 510 | 3850862A | 3850862B | 0.0012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0.0008 | 0.0005 | 0
820918 | 62 510 | 62 510 | 6790291D | 3850668 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
820919 | 62 510 | 62 510 | 3850668 | 3850765 | 0.0142 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0093 | 0.0061 | 0 | 0.0156 | 0.0058 | 0
820921 | 62 510 | 62 510 | 3850765 | 3966429 | 0.0096 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0063 | 0.0041 | 0 | 0.0105 | 0.0039 | 0
820922 | 62 510 | 62 510 | 3966429 | 3850862A | 0.0095 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0063 | 0.0041 | 0 | 0.0105 | 0.0039 | 0
824603 | 5577420 | 62 510 | 5577420A | 5577420E | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
825094 | 62 510 | 62 510 | 4151569A | 4221150A | 0.0213 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0819 | 0.0155 | 0.0396 | 0.0375
825150 | 62 510 | 62 510 | 4151569B | 4151585 | 0.012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0.0049 | 0
825151 | 62 510 | 62 510 | 4151585 | 4151607 | 0.022 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0092 | 0.0035 | 0 | 0.0146 | 0.009 | 0
825152 | 62 510 | 62 510 | 4151607 | 4151666 | 0.0124 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0052 | 0.002 | 0 | 0.0083 | 0.0051 | 0
825153 | 62 510 | 62 510 | 4151666 | 4151691 | 0.0045 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0019 | 0.0007 | 0 | 0.003 | 0.0018 | 0
825154 | 62 510 | 62 510 | 4151691 | 4151763B | 0.0025 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.0016 | 0.001 | 0
827673 | 4335970 | 62 510 | 4335970B | 4335970C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
827674 | 62 510 | 62 510 | 4335970C | 4335988 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
827675 | 62 510 | 62 510 | 4335988 | 4336003 | 0.0128 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0084 | 0.0055 | 0 | 0.014 | 0.0052 | 0
827678 | 62 510 | 62 510 | 4336003 | 4336011A | 0.0007 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0005 | 0.0003 | 0 | 0.0008 | 0.0003 | 0
827706 | 62 510 | 62 510 | 1130960B | 4335970A | 0.0307 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.016 | 0.014 | 0.1155 | 0.0257 | 0.0573 | 0.0536
Line | expansiones | expansiones |  |  | 0.007 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0058 | 0.0033 | 0.0253 | 0.008 | 0.0132 | 0.012
Line(1) | expansiones | expansiones |  |  | 0.101 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0528 | 0.0461 | 0.3805 | 0.0847 | 0.1889 | 0.1765

## Cargas_Demanda_corto 20 507
Name | In Folder | Grid | Terminal | Terminal | App.Pow. | Pow.Fact. | ESTACION | EQUIPO_NT | CAMPO | FECHA | IR [A] | S [MVA]
|  |  | StaCubic | Busbar | MVA |  | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 | 92.1474 | 2.2025 | Hora | S [MVA] | Potencia Aparente en cabecera del circuito
300197_LV_LOAD | 6791905 | 62 510 | 6791905 | 300197_LV | 0.05 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 01:00 | 85.9354 | 2.0541 | 9 | 2.6773
300776_LV_LOAD | 6797601 | 62 510 | 6797601 | 300776_LV | 0.15 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 02:00 | 81.0483 | 1.9372 | 12 | 2.9826
300777_LV_LOAD | 6797644 | 62 510 | 6797644 | 300777_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 03:00 | 79.3147 | 1.8958 | 15 | 2.9269
300779_LV_LOAD | 6797814 | 62 510 | 6797814 | 300779_LV | 0.045 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 04:00 | 78.636 | 1.8796
300780_LV_LOAD | 4223489 | 62 510 | 4223489 | 300780_LV | 0.1125 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 05:00 | 79.5884 | 1.9023 | El apoyo donde se conectará el AGPE es el | 2818647
300782_LV_LOAD | 6784950 | 62 510 | 6784950 | 300782_LV | 0.05 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 06:00 | 84.3162 | 2.0154
300783_LV_LOAD | 6784992 | 62 510 | 6784992 | 300783_LV | 0.0375 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 07:00 | 92.4353 | 2.2094
300786_LV_LOAD | 6785077 | 62 510 | 6785077 | 300786_LV | 0.225 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 08:00 | 103.5989 | 2.4763
300787_LV_LOAD | 6785131 | 62 510 | 6785131 | 300787_LV | 0.05 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 09:00 | 112.01 | 2.6773 | Corto en Barraje 13,8 kV S/E Norte
300788_LV_LOAD | 6797652 | 62 510 | 6797652 | 300788_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 10:00 | 117.4643 | 2.8077 | Falla desde subestación | Sk [MVA] | Ik [kA] | Ip [kA] | Relación R/X (pico)
300790_LV_LOAD | 6797091 | 62 510 | 6797091 | 300790_LV | 0.015 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 11:00 | 121.535 | 2.905 | Trifasico | 173.4 | 7.256 | 18.129 | 0.091
300791_LV_LOAD | 6797105 | 62 510 | 6797105 | 300791_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 12:00 | 124.7811 | 2.9826 | Monofasico (a) | 67.3 | 8.441 | 21.09 | 0.091
300792_LV_LOAD | 6797130 | 62 510 | 6797130 | 300792_LV | 0.1125 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 13:00 | 121.9338 | 2.9145
300793_LV_LOAD | 6797181 | 62 510 | 6797181 | 300793_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 14:00 | 120.5133 | 2.8805
300794_LV_LOAD | 6797202 | 62 510 | 6797202 | 300794_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 15:00 | 122.451 | 2.9269
300795_LV_LOAD | 6797229 | 62 510 | 6797229 | 300795_LV | 0.1125 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 16:00 | 122.3698 | 2.9249
300797_LV_LOAD | 6797296 | 62 510 | 6797296 | 300797_LV | 0.1125 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 17:00 | 120.9174 | 2.8902
300799_LV_LOAD | 4223373 | 62 510 | 4223373 | 300799_LV | 0.15 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 18:00 | 120.7179 | 2.8854
300801_LV_LOAD | 6791832 | 62 510 | 6791832 | 300801_LV | 0.0375 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 19:00 | 122.89 | 2.9374
300802_LV_LOAD | 6788904 | 62 510 | 6788904 | 300802_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 20:00 | 120.2098 | 2.8733
300803_LV_LOAD | 6788939 | 62 510 | 6788939 | 300803_LV | 0.1125 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 21:00 | 115.1246 | 2.7517
300804_LV_LOAD | 6789111 | 62 510 | 6789111 | 300804_LV | 0.075 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 22:00 | 109.6278 | 2.6204
300805_LV_LOAD | 9094385 | 62 510 | 9094385 | 300805_LV | 0.4 | 0.9 | SNorte | 13.8 | 20-507 | 2025-03-19 23:00 | 100.9591 | 2.4132
300807_LV_LOAD | 6789013 | 62 510 | 6789013 | 300807_LV | 0.1125 | 0.9
300808_LV_LOAD | 6789030 | 62 510 | 6789030 | 300808_LV | 0.075 | 0.9 | Escenario horizonte de evaluación (t+x) con x=2. Año horizonte: 2028 Se solicita que las proyecciones de demanda y condiciones de operación consideradas en el estudio sean evaluadas en conformidad con el documento UPME “Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2025-2039 – Revisión julio de 2025”, tomando como referencia las proyecciones del área Nordeste, las cuales presentan un crecimiento aproximado acumulado del 7,72% entre los años 2026 y 2028.
300809_LV_LOAD | 6790798 | 62 510 | 6790798 | 300809_LV | 0.1125 | 0.9
300810_LV_LOAD | 6798675 | 62 510 | 6798675 | 300810_LV | 0.045 | 0.9
300814_LV_LOAD | 6832881 | 62 510 | 6832881 | 300814_LV | 0.03 | 0.9
300815_LV_LOAD | 6832890 | 62 510 | 6832890 | 300815_LV | 0.1125 | 0.9
300816_LV_LOAD | 4223446 | 62 510 | 4223446 | 300816_LV | 0.05 | 0.9
300817_LV_LOAD | 6832946 | 62 510 | 6832946 | 300817_LV | 0.045 | 0.9
300818_LV_LOAD | 6790275 | 62 510 | 6790275 | 300818_LV | 0.03 | 0.9
300819_LV_LOAD | 6790321 | 62 510 | 6790321 | 300819_LV | 0.045 | 0.9
300821_LV_LOAD | 6798683 | 62 510 | 6798683 | 300821_LV | 0.03 | 0.9 | Proyectos GD/AGPE/AGGE Aprobados (Incluir en simulación)
300822_LV_LOAD | 6790381 | 62 510 | 6790381 | 300822_LV | 0.1125 | 0.9 | Proyecto de generacion | Circuito | Apoyo | Capacidad [kVA]
300823_LV_LOAD | 6790437 | 62 510 | 6790437 | 300823_LV | 0.15 | 0.9 | AGPE1 | 62 510 | 6789030 | 60
300824_LV_LOAD | 6791841 | 62 510 | 6791841 | 300824_LV | 0.1125 | 0.9
300825_LV_LOAD | 6791875 | 62 510 | 6791875 | 300825_LV | 0.075 | 0.9
300826_LV_LOAD | 6791786 | 62 510 | 6791786 | 300826_LV | 0.05 | 0.9
300827_LV_LOAD | 6791590 | 62 510 | 6791590 | 300827_LV | 0.075 | 0.9
300828_LV_LOAD | 6791671 | 62 510 | 6791671 | 300828_LV | 0.075 | 0.9
300829_LV_LOAD | 6791573 | 62 510 | 6791573 | 300829_LV | 0.1125 | 0.9
300830_LV_LOAD | 6833047 | 62 510 | 6833047 | 300830_LV | 0.075 | 0.9
300831_LV_LOAD | 6833071 | 62 510 | 6833071 | 300831_LV | 0.045 | 0.9
300832_LV_LOAD | 6798691 | 62 510 | 6798691 | 300832_LV | 0.045 | 0.9
300833_LV_LOAD | 6833080 | 62 510 | 6833080 | 300833_LV | 0.1125 | 0.9
300834_LV_LOAD | 6797717 | 62 510 | 6797717 | 300834_LV | 0.03 | 0.9
300835_LV_LOAD | 6798705 | 62 510 | 6798705 | 300835_LV | 0.05 | 0.9
300836_LV_LOAD | 4223420 | 62 510 | 4223420 | 300836_LV | 0.075 | 0.9
301878_LV_LOAD | 6788874 | 62 510 | 6788874 | 301878_LV | 0.15 | 0.9
302162_LV_LOAD | 6791794 | 62 510 | 6791794 | 302162_LV | 0.1125 | 0.9
302198_LV_LOAD | 6790925 | 62 510 | 6790925 | 302198_LV | 0.075 | 0.9
302395_LV_LOAD | 7598220 | 62 510 | 7598220 | 302395_LV | 0.225 | 0.9
302396_LV_LOAD | 7598181 | 62 510 | 7598181 | 302396_LV | 0.3 | 0.9
303627_LV_LOAD | 7883323 | 62 510 | 7883323 | 303627_LV | 0.045 | 0.9
303720_LV_LOAD | 6987923 | 62 510 | 6987923 | 303720_LV | 0.075 | 0.9
304013_LV_LOAD | 7905483 | 62 510 | 7905483 | 304013_LV | 0.15 | 0.9
702430_LV_LOAD | 7314868 | 62 510 | 7314868 | 702430_LV | 0.1125 | 0.9
702927_LV_LOAD | 5577420 | 62 510 | 5577420 | 702927_LV | 0.045 | 0.9
703031_LV_LOAD | 7314906 | 62 510 | 7314906 | 703031_LV | 0.1125 | 0.9
703061_LV_LOAD | 6785000 | 62 510 | 6785000 | 703061_LV | 0.225 | 0.9
703305_LV_LOAD | 4221150 | 62 510 | 4221150 | 703305_LV | 0.025 | 0.9
703734_LV_LOAD | 6797229 | 62 510 | 6797229 | 703734_LV | 0.075 | 0.9
703883_LV_LOAD | 7314876 | 62 510 | 7314876 | 703883_LV | 0.1125 | 0.9
703890_LV_LOAD | 4069293 | 62 510 | 4069293 | 703890_LV | 0.15 | 0.9
704640_LV_LOAD | 6797695 | 62 510 | 6797695 | 704640_LV | 0.075 | 0.9
704695_LV_LOAD | 4151763 | 62 510 | 4151763 | 704695_LV | 0.5 | 0.9
705018_LV_LOAD | 4998227 | 62 510 | 4998227 | 705018_LV | 0.075 | 0.9
705019_LV_LOAD | 4159250 | 62 510 | 4159250 | 705019_LV | 0.225 | 0.9
705365_LV_LOAD | 4158806 | 62 510 | 4158806 | 705365_LV | 0.1125 | 0.9
705462_LV_LOAD | 4158920 | 62 510 | 4158920 | 705462_LV | 0.225 | 0.9
705683_LV_LOAD | 6790305 | 62 510 | 6790305 | 705683_LV | 0.1125 | 0.9
706419_LV_LOAD | 8833974 | 62 510 | 8833974 | 706419_LV | 0.3 | 0.9
706593_LV_LOAD | 7905441 | 62 510 | 7905441 | 706593_LV | 0.4 | 0.9
707122_LV_LOAD | 4179625 | 62 510 | 4179625 | 707122_LV | 0.075 | 0.9
708415_LV_LOAD | 4243749 | 62 510 | 4243749 | 708415_LV | 0.075 | 0.9
709032_LV_LOAD | 8296065 | 62 510 | 8296065 | 709032_LV | 0.3 | 0.9
709486_LV_LOAD | 6984860 | 62 510 | 6984860 | 709486_LV | 0.075 | 0.9
709617_LV_LOAD | 1130960 | 62 510 | 1130960 | 709617_LV | 0.045 | 0.9
710908_LV_LOAD | 8835659 | 62 510 | 8835659 | 710908_LV | 0.15 | 0.9
713105_LV_LOAD | 8798605 | 62 510 | 8798605 | 713105_LV | 0.225 | 0.9
713178_LV_LOAD | 8870942 | 62 510 | 8870942 | 713178_LV | 0.4 | 0.9
713181_LV_LOAD | 8792887 | 62 510 | 8792887 | 713181_LV | 0.075 | 0.9
714192_LV_LOAD | 6791891 | 62 510 | 6791891 | 714192_LV | 0.015 | 0.9
717331_LV_LOAD | 9093257 | 62 510 | 9093257 | 717331_LV | 0.1125 | 0.9
717520_LV_LOAD | 8645515 | 62 510 | 8645515 | 717520_LV | 0.5 | 0.9
717534_LV_LOAD | 8645558 | 62 510 | 8645558 | 717534_LV | 0.5 | 0.9
719200_LV_LOAD | 9094024 | 62 510 | 9094024 | 719200_LV | 0.075 | 0.9
719836_LV_LOAD | 9094296 | 62 510 | 9094296 | 719836_LV | 0.1125 | 0.9
720355_LV_LOAD | 9756400 | 62 510 | 9756400 | 720355_LV | 0.225 | 0.9
722910_LV_LOAD | 1132032 | 62 510 | 1132032 | 722910_LV | 0.0375 | 0.9
725285_LV_LOAD | 6797253 | 62 510 | 6797253 | 725285_LV | 0.075 | 0.9
730509_LV_LOAD | 4231741 | 62 510 | 4231741 | 730509_LV | 0.0375 | 0.9
730593_LV_LOAD | 6790402 | 62 510 | 6790402 | 730593_LV | 0.075 | 0.9
730625_LV_LOAD | 6798721 | 62 510 | 6798721 | 730625_LV | 0.03 | 0.9
733667_LV_LOAD | 6785026 | 62 510 | 6785026 | 733667_LV | 0.1125 | 0.9
734103_LV_LOAD | 3850862 | 62 510 | 3850862 | 734103_LV | 0.075 | 0.9
734383_LV_LOAD | 6790909 | 62 510 | 6790909 | 734383_LV | 0.1125 | 0.9
734415_LV_LOAD | 6790844 | 62 510 | 6790844 | 734415_LV | 0.1125 | 0.9
737253_LV_LOAD | 6785158 | 62 510 | 6785158 | 737253_LV | 0.0375 | 0.9
737600_LV_LOAD | 4336011 | 62 510 | 4336011 | 737600_LV | 0.045 | 0.9
737940_LV_LOAD | 7598408 | 62 510 | 7598408 | 737940_LV | 0.045 | 0.9

## Proteccion 20 507
SUBESTACIÓN | CIRCUITO | APOYO | IP | TENSIÓN (kV) | RTC | RTP | FABRICANTE | MODELO | NÚMERO SERIAL | PROTECCIÓN | FUNCIÓN DEL RELÉ | TECNOLOGÍA | TIPO DE PROTECCIÓN | AJUSTES DE FASE |  |  |  |  | AJUSTES DE TIERRA |  |  |  |  | RECIERRE
[14 empty] | 51 | Dial | Curva | 50 | Time delay (s) | 51N | Dial | Curva | 50N | Time delay (s) | 79-1 / 79-2 | Reset time (s)
NORTE | 20507 | 1068431 |  | 13.8 | 1 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | (50), (50N), (51), (51N) | Sobrecorriente | Numérico | Protección Principal | 150 | 0.1 | IEC EI | 1600 | 0 | 30 | 0.3 | IEC EI | 450 | 0 | 15 | 60